附件2

	 襄州区政府采购单位自行采购询价单 （附件2）

	采购单位（加盖公章）襄州区人民医院
	实施计划备案号：
	

	项目名称
	联系人：曹志理
	电话：13100771796

	采          购                 需                求
	品名
	规格型号
	配置或技术要求
	数量（具）
	购买价（元）
	供货地点

	
	
	
	
	
	单价
	合计
	

	
	ABCE干粉灭火器
	5kg手提式
	1、 灭火器符合GB4351-2023标准；
2、 有3C认证；
3、出厂日期近3个月生产。
	1210
	
	
	襄州区人民医院：
航空路院区、
丹江路院区、
天使村家属区。

	更换干粉需求
	[bookmark: _GoBack]ABC灭火器更换干粉
	5kg手提式
	更换干粉
	1210
	
	
	

	供应商（加盖公章）：
	联系人：
	联系电话：



特别提醒：
一、报价属于包干报价，既：按医院要求放置指定地点产生的所有费用，包括各种税扣费、人工费、运输费等。
二、参与咨询报价时，需提供营业执照，开户行、检测报告和国家强制认证书（换粉可不提供）、委托书、身份证复印件等。
三、此咨询报价属于招标采购前的市场咨询，仅供医院招标采购编制拦标价参考使用。
四、一天内完成新灭火器更换。
