## Sheet1
附件：
襄州区人民医院市场咨询报价表
采购单位（加盖公章）： |  |  | 实施计划备案号：
项目名称： 射线设备2026年度性能验收检测、场所环境检测及新增射线设备放射防护预控评服务项目 |  |  |  | 联系人：王剑 张琴 |  |  |  | 电话：0710-2552151
采 购 需 求 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编 | 主要参数 | 数量 | 单价 | 服务地点 | 服务内容
| 全身用X射线计算机体层摄影装置 | BrigtSpeed Elite Select | 美国GE | BAPS12052 | 630mA/150kV | 1 |  | 老院区综合一楼CT室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Definition AS | 德国西门子 | 95665 | 150mA/130kV | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科CT室（1）室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| DR | ysio | 德国西门子 | 50083 | 650mA /150KV | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科（2）号检查室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBIL Compact L | 德国西门子 | 21225 | 100mA 125KV | 1 |  | 新院医技楼四楼手术室⑤⑥ | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线计算机体层摄影设备 | Optima CT680 Expert | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | BAXG1700163 | 140mA /150KV | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科CT室（2）室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 数字医用诊断X射线透视诊断系统 | Uni-Vision | 北京岛津医疗器械有限公司 | 61z918 | 透视125kv,2.5mA 摄影150kv,630mA | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科（4）号检查室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 医用血管造影X射线系统（单c DSA） | UNIQ FD20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 73540038 | 1000mA /125KV | 1 |  | 新院区住院部介入科 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 医用血管造影X射线系统（双c DSA） | UNIQ FD20/20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 73540054 | 1000mA /125KV | 1 |  | 新院区住院部介入科 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线骨密度检测仪 | DPX-NT | 美国GE | 152766GA | 16mA/85KV | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科骨密度机房 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 数字化医用X射线摄影系统 | 新东方 1000CA | 北京万东 医疗科技股份有限公司 | 076AY18401101 | 400mA/150KV | 1 |  | 新院门诊四楼体检中心 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 5893 | 100KV 6mA | 1 |  | 新院门诊楼泌外科门诊 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 口腔颌面椎形束计算机体层摄影设备 | CS9300C Select | 锐珂牙科有限公司 | HKBL001 | 50mA /130KV | 1 |  | 新院门诊楼三楼口腔科CT室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 数字乳腺X射线摄影系统 | Selenia Dimensions | Hologic Inc豪洛捷公司 | SDM171400130 | 35KV/200mA | 1 |  | 新院区门诊楼一楼 放射科乳腺机房 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 移动式C形臂X射线机 | Ziehm 8000 | Ziehm imaging | 82542 | 110KV 20mA | 1 |  | 新院医技楼四楼手术室（3） | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 移动式X射线机 | MobiEye700 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | C8-78000091 | 150KV 500mA | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM go.Now | 上海西门子医疗器械有限公司 | 11061618 | 130KV/400mA | 1 |  | 新院门诊四楼ct室 体检中心 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线计算机体层摄影设备 | Philips CT Big Bore | 飞利浦（苏州有限公司） | 766144 | 140kV/500mA | 1 |  | 新院区肿瘤放射治疗中心地下一层定位CT机房 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 医用直线加速器 | True Beam | 瓦里安医疗系统公司 | 6832 | X射线常规模式：(6MV/10MV)下，最高输出剂量率为600cGy/min； FFF模式(6MV)下，最高输出剂量率为1400cGy/min； 电子线分为：6MeV、9MeV和12MeV三个档位，最高输出剂量率为1000cGy/min | 1 |  | 新院区肿瘤放射治疗中心地下一层加速器机房 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线计算机体层摄影设备 | uCT528 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 236062 | 140kV/320mA | 1 |  | 新院区感染楼一楼CT室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 牙科X射线机 | ORTHOPHOS XG5 DS/Ceph | Sirona Dental Systems Gmbh | 84847 | 10mA/90kV | 1 |  | 老院区门诊一楼口腔门诊牙科全景机房搬迁至新院区门诊三楼口腔科 | 移机放射防护与职业病危害预评价
移机放射防护与职业病危害控制效果评价
| 移动式平板C形臂x射线机 | PLX119C-B | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 19C-B25105 | 120KV/30mA | 1 |  | 新院医技楼四楼手术室②④ | 新增放射防护与职业病危害预评价
新增放射防护与职业病危害控制效果评价
| 移动式平板C形臂x射线机 | Surgio-B51-L | 江苏一影医疗设备有限公司 |  | 120KV/80mA | 1 |  | 新院医技楼四楼手术室②④ | 新增放射防护与职业病危害预评价
新增放射防护与职业病危害控制效果评价
预算总金额（大小写）:
供 应 商 回 复 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编 | 主要参数 | 数量 | 单价 | 服务地点 | 服务内容
| 全身用X射线计算机体层摄影装置 | BrigtSpeed Elite Select | 美国GE | BAPS12052 | 630mA/150kV | 1 |  | 老院区综合一楼CT室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Definition AS | 德国西门子 | 95665 | 150mA/130kV | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科CT室（1）室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| DR | ysio | 德国西门子 | 50083 | 650mA /150KV | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科（2）号检查室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBIL Compact L | 德国西门子 | 21225 | 100mA 125KV | 1 |  | 新院医技楼四楼手术室⑤⑥ | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线计算机体层摄影设备 | Optima CT680 Expert | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | BAXG1700163 | 140mA /150KV | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科CT室（2）室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 数字医用诊断X射线透视诊断系统 | Uni-Vision | 北京岛津医疗器械有限公司 | 61z918 | 透视125kv,2.5mA 摄影150kv,630mA | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科（4）号检查室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 医用血管造影X射线系统（单c DSA） | UNIQ FD20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 73540038 | 1000mA /125KV | 1 |  | 新院区住院部介入科 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 医用血管造影X射线系统（双c DSA） | UNIQ FD20/20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 73540054 | 1000mA /125KV | 1 |  | 新院区住院部介入科 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线骨密度检测仪 | DPX-NT | 美国GE | 152766GA | 16mA/85KV | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科骨密度机房 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 数字化医用X射线摄影系统 | 新东方 1000CA | 北京万东 医疗科技股份有限公司 | 076AY18401101 | 400mA/150KV | 1 |  | 新院门诊四楼体检中心 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 5893 | 100KV 6mA | 1 |  | 新院门诊楼泌外科门诊 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 口腔颌面椎形束计算机体层摄影设备 | CS9300C Select | 锐珂牙科有限公司 | HKBL001 | 50mA /130KV | 1 |  | 新院门诊楼三楼口腔科CT室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 数字乳腺X射线摄影系统 | Selenia Dimensions | Hologic Inc豪洛捷公司 | SDM171400130 | 35KV/200mA | 1 |  | 新院区门诊楼一楼 放射科乳腺机房 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 移动式C形臂X射线机 | Ziehm 8000 | Ziehm imaging | 82542 | 110KV 20mA | 1 |  | 新院医技楼四楼手术室（3） | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 移动式X射线机 | MobiEye700 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | C8-78000091 | 150KV 500mA | 1 |  | 新院医技楼一楼放射科 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM go.Now | 上海西门子医疗器械有限公司 | 11061618 | 130KV/400mA | 1 |  | 新院门诊四楼ct室 体检中心 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线计算机体层摄影设备 | Philips CT Big Bore | 飞利浦（苏州有限公司） | 766144 | 140kV/500mA | 1 |  | 新院区肿瘤放射治疗中心地下一层定位CT机房 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 医用直线加速器 | True Beam | 瓦里安医疗系统公司 | 6832 | X射线常规模式：(6MV/10MV)下，最高输出剂量率为600cGy/min； FFF模式(6MV)下，最高输出剂量率为1400cGy/min； 电子线分为：6MeV、9MeV和12MeV三个档位，最高输出剂量率为1000cGy/min | 1 |  | 新院区肿瘤放射治疗中心地下一层加速器机房 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| X射线计算机体层摄影设备 | uCT528 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 236062 | 140kV/320mA | 1 |  | 新院区感染楼一楼CT室 | 年度性能验收检测和场所环境年度检测服务
| 牙科X射线机 | ORTHOPHOS XG5 DS/Ceph | Sirona Dental Systems Gmbh | 84847 | 10mA/90kV | 1 |  | 老院区门诊一楼口腔门诊牙科全景机房搬迁至新院区门诊三楼口腔科 | 移机放射防护与职业病危害预评价
移机放射防护与职业病危害控制效果评价
| 移动式平板C形臂x射线机 | PLX119C-B | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 19C-B25105 | 120KV/30mA | 1 |  | 新院医技楼四楼手术室②④ | 新增放射防护与职业病危害预评价
新增放射防护与职业病危害控制效果评价
| 移动式平板C形臂x射线机 | Surgio-B51-L | 江苏一影医疗设备有限公司 |  | 120KV/80mA | 1 |  | 新院医技楼四楼手术室②④ | 新增放射防护与职业病危害预评价
新增放射防护与职业病危害控制效果评价
报价总金额（大小写）:
| 供应商（加盖公章）： |  |  | 联系人： |  | 联系电话：